样本存储须知

- 申请方须按《生物样本库样本入库申请流程》准备材料和申请。

- 申请方须设专人与生物样本库进行交接并负责样本的运输管理。

- 样本的存放和出库须严格遵守生物样本库相关规定。

- 如出现设备故障或发生其他紧急情况，生物样本库会第一时间通知申请方样本负责人并进行应急处理。

- 如样本申请时间到期，申请方须及时进行续存申请或做相应的出库处理。

- 为避免空间浪费，生物样本库原则上只接受和生物样本库储存架存放规格一致的样本（使用不大于2ml的冻存管及配套大小冻存盒进行样本存放。（具体要求：冻存管≤ 2 ml ；冻存盒规格：长×宽×高≤ 13.2 cm×13.2 cm×5.2 cm））。

- 样本库可提供少量冻存盒、冻存管，对于大量样本的保藏，须自行购买标准冻存盒及冻存管。

- 由于条件限制，样本库不接收传染性样本。请申请方严格筛查样本所属患者病史，对于有传染性的样本，须备注说明，不得欺瞒入库。

- 样本采集前须获得患者签署的样本采集知情同意书，样本库不收取没有知情同意书的样本。申请方须妥善保存患者签署的知情同意书，并定期接受样本库的检查。

- 所有样本原则上只能申请储存时限不超过5年。

- 样本类别：全血、血浆、血清、白膜层、组织、尿液、大便、唾液、核酸、蛋白、肺泡灌洗液等；

- 样本库储存设备：-80度超低温冰箱（液氮设备暂未启用）；

- 三类传染病分类：

- 甲类疾病（2种）：霍乱、鼠疫；

- 乙类疾病（26种）：新冠肺炎（COVID-19）、传染性非典型肺炎（SARS）、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、人感染H7N9禽流感、血吸虫病，疟疾等。

- 丙类疾病（12种）：甲型H1N1流感、流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、丝虫病、包虫病、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病，以及除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻、手足口病等。

- 样本入库前须发送当次存放样本的《样本基本信息登记表》电子版至样本库邮箱yfybiobank@163.com。

- 样本入库储存时间：正常上班时间：上午8:00-12:00；下午3:00-6:00；非上班时间或节假日须提前电话咨询。电话：0771-5782749；地址：住院部17楼（4号货梯直达或至19楼血液内科进入病房左侧尽头消防安全通道，走楼梯到17楼）。